## Sheet1
设备校准市场调研表一
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备故障现象 | 待校设备数量 | 校准需求（包含但不仅限于以下需求）
1 | 手持式可移动X、γ射线检测仪 | CM5001 | 江苏超敏 | 检测数据不准确，需要校准。 | 2把 | 对设备进行校准，确保检测数据准确
2 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | FT7000 | 无锡海斯凯尔 | 检测数据不准确，需要校准。 | 1台 | 对设备进行校准，确保检测数据准确
3 | 免散瞳眼底相机 | APS-AER | 重庆康华瑞明 | 检测数据不准确，需要校准。 | 1台 | 对设备进行校准，确保检测数据准确