## sheet1 -1
成都市公共卫生临床医疗中心计量校准清单
序号 | 资产名称 | 数量
1 | CT | 11
2 | X射线骨密度检测仪 | 1
3 | 半自动生化分析仪 | 4
4 | 备注：检定校准清单外，按照四川省物价局、四川省财政厅、四川省质量技术监督局发布的《关于调整计量检定收费标准的通知》川价费(2003)177号收费标准(如有更新，按照最新计量检定收标准文件执行)进行折扣报价，最高限价(折扣率):70%。 | 1
5 | 冰冻血浆解冻箱 | 1
6 | 超高效液相色谱串联质谱系统 | 1
7 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 10
8 | 超微量分光光度计 | 1
9 | 除颤仪 | 50
10 | 纯水机 | 1
11 | 磁共振成像系统 | 2
12 | 低温等离子过氧化氢灭菌器 | 1
13 | 电动吸引器 | 109
14 | 电热恒温水浴箱 | 6
15 | 电泳仪 | 1
16 | 电子秤 | 1
17 | 电子血压计 | 3
18 | 动态心电图机 | 28
19 | 动态血压计 | 33
20 | 多参数监护仪 | 828
21 | 二氧化碳培养箱 | 10
22 | 肺功能仪 | 3
23 | 孵育器 | 1
24 | 干式恒温器 | 2
25 | 高频电刀 | 16
26 | 高频医用诊断X线机 | 1
27 | 隔音室 | 2
28 | 个人剂量报警仪 | 4
29 | 过氧化氢消毒机 | 11
30 | 核辐射测量仪器/X-Y辐射仪 | 1
31 | 呼吸机（无创） | 46
32 | 呼吸机（有创） | 115
33 | 基因扩增仪 | 3
34 | 激光治疗仪 | 6
35 | 急救呼吸机 | 6
36 | 精密电子秤 | 3
37 | 镜片箱 | 1
38 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1
39 | 裂隙灯显微镜 | 4
40 | 麻醉机 | 16
41 | 脉动真空灭菌器 | 1
42 | 酶标分析仪 | 7
43 | 尿液分析仪 | 2
44 | 清洗消毒机 | 11
45 | 全自动核酸提取仪 | 33
46 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 16
47 | 全自动生化分析仪 | 6
48 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1
49 | 全自动血液细胞分析仪 | 8
50 | 生命体征检测仪 | 4
51 | 生物安全柜 | 41
52 | 生物安全运输箱 | 1
53 | 生物显微镜 | 22
54 | 声阻抗仪 | 1
55 | 试剂卡孵育器 | 1
56 | 数字化脑电图机 | 2
57 | 数字化医用X射线摄影系统 | 2
58 | 数字脑电图机 | 1
59 | 数字心电图机 | 43
60 | 酸碱度仪 | 2
61 | 胎儿监护仪 | 7
62 | 听力计 | 1
63 | 温度智能监测系统 | 2
64 | 血氧仪 | 138
65 | 血液保存箱 | 1
66 | 血液透析机 | 20
67 | 血液透析设备 | 20
68 | 血液运输箱 | 4
69 | 眼压计 | 1
70 | 药品阴凉柜 | 2
71 | 医用保存箱 | 6
72 | 医用超声诊断仪超声源 | 28
73 | 医用低温保存箱 | 43
74 | 医用干燥柜 | 5
75 | 医用冷藏冷冻箱 | 8
76 | 医用冷藏箱 | 137
77 | 医用离心机 | 62
78 | 医用培养箱 | 4
79 | 医用输液泵 | 187
80 | 医用血管造影X射线机 | 1
81 | 医用血液冷藏冰箱（医用血液冷藏箱） | 1
82 | 医用注射泵（单通道） | 124
83 | 医用注射泵（三通道） | 1
84 | 医用注射泵（双通道） | 59
85 | 移动式C形臂X射线机 | 1
86 | 移动式X射线机 | 2
87 | 移动式数字摄影X线系统 | 5
88 | 移液器（12通道） | 1
89 | 移液器（8通道） | 3
90 | 移液器（单通道） | 43
91 | 婴儿培养箱 | 3
92 | 蒸汽灭菌器 | 19
93 | 中心供氧流量计 | 11
94 | 转运呼吸机 | 14
95 | 核辐射测量仪器/X-Y辐射仪 | 1
96 | 手持式可移动X、γ射线检测仪 | 1
97 | 手持式可移动X、γ射线检测仪 | 1
98 | 个人剂量报警仪 | 3
99 | 个人剂量报警仪 | 1
100 | 个人辐射测试仪 | 6
101 | 个人辐射测试仪 | 2
102 | 个人辐射测试仪 | 2
103 | 墙式氧气吸入器 | 2000
104 | 负压真空表 | 800
105 | 浮标式氧气吸入器 | 400
106 | 台式血压计 | 300
107 | 压力表 | 160
108 | 电子天平 | 2
109 | 非接触式红外体温计 | 160
110 | 电子血压计 | 169
111 | 机械温湿度表 | 260
112 | 冰箱玻璃液体温度计 | 231
113 | 电动吸引器 | 143
114 | 安全阀 | 40
115 | 压力容器定期检验 | 17
备注：检定校准清单外的需检定设备，按照四川省物价局、四川省财政厅、四川省质量技术监督局发布的《关于调整计量检定收费标准的通知》川价费(2003)177号收费标准(如有更新，按照最新计量检定收标准文件执行)进行折扣报价，最高限价(折扣率):70%。