## Sheet1
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量
1 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量
| 国产信创建设改造 | 信创国产化基础建设 | 建设国产信创资源池（搭载云计算虚拟化平台，构建轻量弹性、多元开放、统一管理、智能调度的新一代数据中心基础设施），以此完成国产化平滑过渡。 (1)信创服务器：采用国产 x86 或 ARM 架构服务器，根据业务负载需求，配置不同规格的 CPU、内存、硬盘等硬件资源。服务器应具备高可靠性、高可用性和热插拔功能，支持冗余电源、风扇等关键部件，确保在硬件故障时业务不中断。例如，对于 HIS 系统等核心业务，可选用配备高性能多核 CPU、大容量内存（如 64GB 及以上）的服务器；对于一些对计算资源需求相对较低的辅助业务系统，可采用配置稍低的服务器。 (2)虚拟化平台：部署国产虚拟化软件，实现服务器资源的虚拟化管理，将物理服务器资源虚拟化为多个相互隔离的虚拟机，提高服务器资源利用率，方便业务系统的快速部署和灵活调整。虚拟化平台应支持实时迁移、高可用、动态资源分配等功能，确保虚拟机在运行过程中的稳定性和性能。 (3)灵活资源分配：虚拟化软件平台应能精准识别并灵活划分物理服务器的 CPU、内存、存储和网络等资源，为不同医疗业务系统所对应的虚拟机，提供定制化资源配置方案。 (4)资源可视化管理：提供直观、便捷的可视化管理界面，以图形化方式清晰呈现物理资源总量、已分配资源及剩余可用资源情况，以及各虚拟机实时资源占用状态。 (5)虚拟机高可用性：采用先进的冗余技术，当运行关键医疗业务系统的虚拟机所在物理服务器出现硬件故障（如 CPU 过热、内存损坏、硬盘故障等）时，虚拟化软件平台能在极短时间内（如秒级）自动将虚拟机迁移至其他健康的物理服务器上继续运行，且确保业务无感知中断，保障患者就医流程不受影响，如正在进行的检验检查结果传输、手术麻醉信息记录等关键业务得以持续。 (6)实时迁移与在线维护：支持虚拟机在不停机状态下进行实时迁移，不仅可用于应对物理服务器故障，还方便在服务器进行日常维护（如系统升级、硬件更换）时，将虚拟机平滑迁移至备用服务器，避免业务中断。同时，在迁移过程中，保证数据完整性与业务连续性。 (7)访问控制与权限管理：建立完善的医院身份认证与访问控制体系，基于医院角色与职责，为不同人员分配对虚拟机及虚拟化平台的精细操作权限。 （8）服务器不低于四套。 | 1套