肺结核人工智能筛查诊断平台升级与维护建设方案

一、项目背景

肺结核传统影像诊断依赖人工阅片，存在效率低、微小病变漏诊率高、多模态影像整合困难等问题，直接影响手术方案的精准制定和患者预后。此外，基层医院胸外科资源匮乏，远程协作能力不足，难以实现优质医疗资源下沉。通过升级与维护肺结核人工智能筛查诊断平台：强化人工智能影像学对肺结核的筛查精度，提升术前诊断精度：通过智能影像分析快速定位结核病灶，精准评估病变范围，为手术方案提供可靠依据。优化多学科协作：支持远程会诊与多科室数据共享，促进胸外科、呼吸科、影像科协同制定个性化治疗方案。强化术中支持：与手术导航系统集成，实时调取患者影像数据，辅助术中决策。

技术快速迭代的需求：AI算法优化：深度学习模型（如卷积神经网络）需持续更新以适应新的结核病影像特征（如耐药性结核、非典型病灶），避免因数据过时导致诊断准确率下降。算力提升：随着硬件技术（如GPU、云计算）的发展，平台需升级以支持更复杂的模型运算（如3D影像分析），缩短诊断时间。

多模态数据融合：整合基因组学、电子病历、流行病学等多维度数据，提升诊断全面性，需扩展平台数据处理能力。耐药结核病例增多，需升级AI模型以识别耐药性相关特征（如空洞形态、病灶分布差异）。

国家“十四五”规划提出加强智慧医疗建设，平台需适配新政策目标（如分级诊疗、医联体协作）。服务器、存储设备需定期维护以防故障，避免因硬件问题导致服务中断。及时修补系统漏洞（如PACS接口兼容性问题），防范网络攻击和数据泄露。数据质量的持续管控数据标注纠错：定期清理错误标注的影像数据（如非结核病灶误标），确保AI训练数据的准确性。纳入新病例数据（如耐药结核、合并HIV感染病例），保持模型的临床适用性。

二、建设依据

2.1 指导思想

以临床需求为核心，遵循“精准、高效、安全”原则，深度融合人工智能技术与胸外科诊疗流程，构建智能化、一体化、可扩展的肺结核诊疗支持平台，推动肺结核筛查精准化、管理数字化、协作网络化。

2.2 建设原则

- 临床实用性：功能设计贴合胸外科实际需求，重点支持术前影像分析、术中导航、术后随访全流程。

- 技术前瞻性：采用深度学习算法与多模态影像融合技术，确保平台5年内技术不落后。

- 系统兼容性：与医院HIS、PACS及胸外科手术导航设备无缝对接，支持数据实时交互。

- 安全稳定性：满足术中高并发数据调取需求，加密传输患者隐私数据，杜绝术中系统宕机风险。

三、建设内容

1. 影像数据处理与分析	支持CT、DR、PET-CT多模态影像自动融合分析，精准识别结核病灶位置、范围及毗邻结构，为胸腔镜手术入路规划提供依据。

2. 诊断辅助功能	结构化报告自动生成手术风险评估模块，整合患者肺功能、耐药性检测数据，辅助制定个体化手术方案。

3. 系统集成与协作	与胸外科手术导航系统深度集成，术中实时调取三维重建影像；支持多科室会诊，一键邀请呼吸科、病理科专家协同决策。

4. 安全与稳定性	采用双机热备架构，确保术中影像调取零延迟；权限分级管理，手术团队仅可访问授权病例数据。

四、项目描述

本项目旨在对现有肺结核人工智能筛查诊断平台进行全面升级与优化，构建一个智能化、高效化、安全化的综合医疗服务平台，助力肺结核的精准筛查、诊断及数据管理。项目围绕影像分析、诊断辅助、系统集成与安全四大核心模块展开建设，具体内容如下：

1. 影像数据处理与分析模块

多模态影像兼容与智能处理：升级后平台支持CT、DR等多种影像格式的自动识别与处理，兼容多源设备数据，提升影像数据流转效率。

AI深度病灶分析：引入先进的人工智能算法，实现对肺结核影像的智能解析，精准识别结节大小、形态、密度及边缘特征等关键病变指标，为临床诊断提供量化依据。

2. 诊断辅助功能模块

智能报告生成与远程协作：支持医生手动或半自动生成结构化诊断报告，并集成远程会诊功能。基层医疗机构可上传病例影像，上级专家通过平台实时调阅资料、撰写诊断意见，推动分级诊疗与优质医疗资源下沉。

3. 系统集成与数据共享模块

多系统无缝对接：深度集成医院HIS、PACS、LIS等核心系统，实现患者挂号、检查申请、检验报告等数据的自动同步，打破信息孤岛。

数据整合与科研支持：构建全院级肺结核数据中心，整合诊断、治疗及随访数据，支持多维度统计分析，为临床研究与疾病管理提供数据支撑。

4. 系统安全与稳定性保障

全流程数据加密：采用端到端加密技术，确保患者影像及诊断信息在存储与传输中的保密性与完整性，符合医疗数据合规要求。

- 建设方案

肺结核人工智能筛查诊断平台升级与维护主要建设内容：

|  | 主要模块 | 包含描述 | 模块类型 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成与数据共享优化 | 1、与医院信息系统无缝对接：实现与医院HIS系统、PACS系统、LIS系统等的深度集成，自动获取患者的挂号信息、检查申请单信息、检验报告等； 2、数据共享与统计分析：建立肺结核患者数据共享平台，收集并整合全院肺结核患者的诊断数据、治疗数据、随访数据等。 | 系统运行维护 |  |
| 2 | 系统安全与稳定性优化 | 1、数据安全保障：采用先进的加密技术对患者的影像数据与诊断信息进行加密存储与传输，确保数据的保密性与完整性； 2、系统稳定性优化：优化系统架构，提高系统的并发处理能力与稳定性，确保在高负载情况下仍能稳定运行。 | 系统运行维护 |  |
| 3 | 影像数据处理与分析升级 | 1、支持多模态影像数据：平台升级后支持多种影像数据格式（如CT、DR等），能够自动识别与处理不同来源的影像数据； 2、智能影像分析算法升级：引入更先进的人工智能算法，对肺结核患者的影像数据进行深度分析，自动识别结核病变特征，包括结节大小、形态、密度、边缘特征等。 3影像质量控制：在影像数据导入过程中，平台将自动对影像质量进行评估，识别并提示模糊、伪影、 曝光不足等可能影响诊断质量的问题影像，及时提醒医生进行重新采集或处理 | 平台功能升级 |  |
| 4 | 诊断辅助功能升级 | 1、诊断报告：诊断报告提示与建议，诊断报告半自动以及手动生成; 2、远程会诊与协作：支持远程会诊功能，基层医院可将患者的影像资料上传至平台，邀请上级医院的专家进行远程阅片与诊断，专家可在平台上查看影像资料、书写诊断意见。 | 平台功能升级 |  |
| 5 | 界面优化升级 | 1.首页界面优化：升级后平台首页可以查看CT影像列表，用户可以通过患者ID、姓名、性别、设备类型、来源、检测日期等选项对列表进行进一步筛选。图像详情按钮可跳转至对应的图像详情界面。 2.影像界面优化：提供逐帧查看CT影像的功能，并提供了信息、刷新、播放、滚动、旋转、缩放、窗宽窗位、探针、轮廓、测量、长度、角度等协助功能。点击勾画按钮可以查看AI对病灶的勾画结果，并可以对勾画结果进行修改和提交。病灶和病例信息均有AI预测结果，用户也可以自行修改并提交。 | 平台功能升级 |  |