## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心手术器械市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定邮箱，文件命名：商家（生产厂家）名称及联系电话+成都公卫手术器械市场调研）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 总预算（元） | 基本功能要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） | 质保年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
基础器械
1 | 开口器 | 10 | 117 | 1170 | 130mm | 1年 | 国产
2 | 舌钳 | 10 | 109 | 1090 | 130mm | 1年 | 国产
3 | 气管套管 | 30 | 88 | 2640 | 10# | 1年 | 国产
4 | 气管套管 | 5 | 88 | 440 | 12# | 1年 | 国产
5 | 气管套管 | 5 | 88 | 440 | 14# | 1年 | 国产
6 | 持针钳 | 30 | 51 | 1530 | 160mm | 1年 | 国产
7 | 组织镊（有齿） | 30 | 45 | 1350 | 140mm | 1年 | 国产
8 | 组织剪 | 5 | 48 | 240 | 160mm | 1年 | 国产
9 | 弯止血钳 | 20 | 48 | 960 | 160mm | 1年 | 国产
妇产科器械
1 | 冲吸器 | 2 | 2880 | 5760 | 1、工作长度330mm,器械直径5mm; 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、推拉式手柄；头端圆钝，可行钝性分离作用；阀门开合顺利，密封优良； | 2年 | 国产
2 | 弯针持针器 | 1 | 3900 | 3900 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、枪型柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金；手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； | 2年 | 国产
3 | 弯针持针器 | 1 | 3900 | 3900 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢05Cr17Ni4Cu4Nb制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、钳头左弯、直型柄、手柄带锁；头部镶嵌硬质合金；手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁； | 2年 | 国产
4 | 双极电凝钳 | 1 | 8280 | 8280 | 1、工作长度330mm，器械直径5mm； 2、与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢20Cr13制造而成，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016标准要求，20Cr13应经热处理，热处理硬度为250HV0.2～600HV 0.2； 3、除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8umm，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷； 4、耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 5、产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌； 6、配置双极电凝线；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护； | 2年 | 国产
5 | 灌注管路 | 3 | 2400 | 7200 | 长度3米，产品及各零部件可经高温高压方式消毒灭菌； | 2年 | 国产
耳显微手术器械
1 | 耳用镊 | 1 | 100 | 100 | 1. 直形，头部带钩，总长：160mm±5%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
2 | 耳用镊 | 1 | 100 | 100 | 1. 直形，头部无钩，总长：160mm±5%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
3 | 剥离子 | 1 | 560 | 560 | 1. 器械一体成型，直形，头部无钩，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
4 | 显微耳钩 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，45°，φ0.8mm，尖头，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损 | 2年 | 国产
5 | 显微耳钩 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，90°，φ1.5mm，尖头，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
6 | 显微耳针 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，直形，尖头，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
7 | 耳用皮瓣刀 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，90°，φ2.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
8 | 耳用皮瓣刀 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，45°，φ2.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
9 | 耳用皮瓣刀 | 1 | 560 | 560 | 1.器械一体成型，0°，头部直形，φ2.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
10 | 中耳息肉钳 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：0°卵圆头，总长85mm±5%。 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
11 | 中耳息肉钳 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：0°，大杯形头，总长85mm±5% 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
12 | 中耳息肉钳 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：45°，杯形头，总长85mm±5% 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
13 | 中耳息肉钳 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：0°，麦粒头，头长4mm，总长85mm±5%。 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
14 | 中耳息肉钳 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：45°，麦粒头，总长85mm±5%。 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
15 | 中耳息肉剪 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：0°，直形，总长85mm±5%。 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
16 | 中耳息肉剪 | 1 | 2800 | 2800 | 1.由头部、杆部和钳柄组成。 2.头部：45°，上翘，总长85mm±5%。 3.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
17 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ1mm，带吸孔，总长85mm±5% 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
18 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ1.2mm，带吸孔，总长85mm±5% 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
19 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ1.5mm，带吸孔，总长85mm±5% 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
20 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ2.0mm，带吸孔，总长85mm±5% 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
21 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ1.2mm,45°下弯，带吸孔，总长85mm±5%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
22 | 耳用吸引管 | 1 | 380 | 380 | 1.一体式，φ1.2mm,45°上弯，带吸孔，总长85mm±5%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
23 | 耳用剥离器 | 1 | 550 | 550 | 1.器械一体成型，直头，φ1.5mm,柳叶状，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
24 | 耳用剥离器 | 1 | 550 | 550 | 1.器械一体成型，左弯，φ1.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
25 | 耳用剥离器 | 1 | 550 | 550 | 1.器械一体成型，右弯，φ1.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
26 | 耳用刀 | 1 | 550 | 550 | 1.器械一体成型，镰状，尖头，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
27 | 耳刮匙 | 1 | 960 | 960 | 1.器械一体成型，勺状，双头，一头1.2*1.6mm，另一头1*2mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
28 | 耳刮匙 | 1 | 960 | 960 | 1.器械一体成型，勺状，双头，一头1.5*2mm，另一头2*3mm,总长，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
29 | 耳刮匙 | 1 | 960 | 960 | 1.器械一体成型，勺状，双头，上弯20°，一头2*3mm，另一头1*2mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
30 | 耳刮匙 | 1 | 960 | 960 | 1.器械一体成型，钩状，双头，上弯20°，一头2.2*4mm，另一头2.6*4.5mm，总长：180mm±5%。 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
31 | 耳用槌骨剪 | 1 | 2800 | 2800 | 1.推切口，上开口，切口1.6*1.5*2.2mm、总长85mm±5% 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
32 | 耳用槌骨剪 | 1 | 2800 | 2800 | 1.推切口，下开口，切口1.6*1.5*2.2mm、总长85mm±5% 2.器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
33 | 镫骨剪 | 1 | 2800 | 2800 | 1、枪状，直行，微上弯，左开口、总长85mm±5% 2、器械采用630材质，PVD镀膜，耐腐蚀抗磨损。 | 2年 | 国产
34 | 乳突撑开器 | 1 | 1500 | 1500 | 1. 固定式，3*3齿。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
35 | 乳突撑开器 | 1 | 2000 | 2000 | 1. 活动式，3*3齿。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
36 | 耳显微剪 | 1 | 400 | 400 | 1. 直形，头长12.5mm。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
37 | 耳显微剪 | 1 | 400 | 400 | 1. 弯形，头长12.5mm。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
38 | 骨凿 | 1 | 250 | 250 | 1. 枪形，头宽2mm。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
39 | 骨凿 | 1 | 250 | 250 | 1. 直形，头宽2mm。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
40 | 耳针 | 1 | 1000 | 1000 | 1.器械一体成型，三棱头，φ0.5mm。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
41 | 骨锤 | 1 | 460 | 460 | 1.17*55mm,中号。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
42 | 耳用剪 | 1 | 150 | 150 | 1. 直形，线剪。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
43 | 耳用剪 | 1 | 150 | 150 | 1. 弯形，线剪。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
44 | 耳用消毒盒 | 1 | 2000 | 2000 | 1.315*225*12cm,三层，铝合金材料制造。 | 2年 | 国产
喉显微手术器械
1 | 支撑架子 | 1 | 1800 | 1800 | 1.直，配调节器使用。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
2 | 调节器 | 1 | 1500 | 1500 | 1.直柄，螺旋金属调节。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
3 | 喉窥视管 | 1 | 2300 | 2300 | 1.成人大号，常规,带镜孔，总长175mm±5%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
4 | 喉窥视管 | 1 | 2300 | 2300 | 1.成人小号，常规,带镜孔，总长175mm±5%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
5 | 喉窥视管 | 1 | 2300 | 2300 | 1.小号，常规,,带镜孔，总长140mm±5%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
6 | 喉窥视管 | 1 | 4250 | 4250 | 1.大号，180*18.5*24cm，带吸烟孔，激光使用。 2.器械采用630材料制造，pvd镀膜，耐磨损抗腐蚀。 | 2年 | 国产
7 | 喉窥视管 | 1 | 4250 | 4250 | 1.中号，160*18*23cm，带吸烟孔，激光使用。 2.器械采用630材料制造，pvd镀膜，耐磨损抗腐蚀。 | 2年 | 国产
8 | 喉窥视管 | 1 | 4250 | 4250 | 1.小号，140*16.5*22cm，带吸烟孔，激光使用。 2.器械采用630材料制造，pvd镀膜，耐磨损抗腐蚀。 | 2年 | 国产
9 | 支撑喉镜 | 1 | 7200 | 7200 | 1.插入部最大外径（内窥镜）：Φ4mm 2.内窥镜工作长度：185mm±5%。 3.视向角：12° 4.视场角:59° 5.设计光学工作距d0：10mm 6.视场中心角分辨力:≥3.0 C/(°) | 2年 | 国产
10 | 喉吸引管 | 1 | 230 | 230 | 1.由吸管和吸管座组成。 2.规格：φ4mm,工作长度：250mm±5%。 3.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
11 | 喉吸引管 | 1 | 230 | 230 | 1.由吸管和吸管座组成。 2.规格：φ3mm,工作长度：250mm±5%。 3.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
12 | 喉吸引管 | 1 | 230 | 230 | 1.由吸管和吸管座组成。 2.规格：φ2.5mm,工作长度：250mm±5%。 3.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
13 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：0°，杯形头，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
14 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：45°，杯形头，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
15 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：左弯，杯形头，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
16 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：右弯，杯形头，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
17 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：0°，三角头，活检，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
18 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：45°，倒三角头，活检，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
19 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：左开侧切，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
20 | 喉显微钳 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：右开侧切，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
21 | 喉剪 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：0°，直形，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
22 | 喉剪 | 1 | 1800 | 1800 | 1.头部形状：45°，上翘，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用630材料制造。 | 2年 | 国产
23 | 显微喉刀 | 1 | 230 | 230 | 1.头部形状：镰状，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
24 | 显微喉刀 | 1 | 230 | 230 | 1.头部形状：缨枪头，Ф2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
25 | 显微喉刀 | 1 | 230 | 230 | 1.头部形状：针状，φ2mm，工作长度：230mm±10%。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
26 | 手柄 | 1 | 270 | 270 | 1.可拆卸式，配喉刀使用。 2.器械采用304不锈钢材料制造。 | 2年 | 国产
27 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 0 | 0 | 1.350*150*62mm，铝合金材料制造。 | 2年 | 国产
28 | 器械专用消毒盒 | 1 | 0 | 0 | 1.455*305*12mm，铝合金材料制造。 | 2年 | 国产
其它手术器械
1 | 组织剪 | 10 | 139 | 1390 | 250，直，综合 | 2年 | 国产
2 | 组织剪 | 10 | 91 | 910 | 180，直 | 2年 | 国产
3 | 组织剪 | 20 | 483 | 9660 | 200，直，镶片 | 2年 | 国产
4 | 手术剪 | 20 | 83 | 1660 | 160，直圆 | 2年 | 国产
5 | 组织剪 | 10 | 117 | 1170 | 220，弯 | 2年 | 国产
6 | 组织剪 | 20 | 101 | 2020 | 200，弯 | 2年 | 国产
7 | 组织剪 | 10 | 83 | 830 | 160，弯 | 2年 | 国产
8 | 组织剪 | 20 | 139 | 2780 | 250，弯，综合 | 2年 | 国产
9 | 组织剪 | 20 | 483 | 9660 | 250，弯，镶片，综合 | 2年 | 国产
10 | 组织剪 | 20 | 483 | 9660 | 220，弯，镶片，综合 | 2年 | 国产
11 | 组织剪 | 20 | 117 | 2340 | 200，弯，综合 | 2年 | 国产
12 | 组织剪 | 10 | 104 | 1040 | 160，弯，综合 | 2年 | 国产
13 | 组织剪 | 20 | 430 | 8600 | 180，直，镶片，综合 | 2年 | 国产
14 | 组织剪 | 20 | 483 | 9660 | 200，直，镶片，综合 | 2年 | 国产
15 | 组织剪 | 10 | 483 | 4830 | 220，直，镶片，综合 | 2年 | 国产
16 | 组织剪 | 10 | 483 | 4830 | 250，直，镶片，综合 | 2年 | 国产
17 | 精细手术剪 | 5 | 117 | 585 | 115，弯尖，小血管 | 2年 | 国产
18 | 精细手术剪 | 5 | 117 | 585 | 115，弯圆，小血管 | 2年 | 国产
19 | 精细手术剪 | 10 | 161 | 1610 | 125，直尖，小血管，特快型 | 2年 | 国产
20 | 精细手术剪 | 5 | 117 | 585 | 115，直尖，小血管 | 2年 | 国产
21 | 眼用剪 | 5 | 92 | 460 | 100，弯尖 | 2年 | 国产
22 | 眼用剪 | 5 | 82 | 410 | 100，直尖 | 2年 | 国产
23 | 精细剪 | 5 | 142 | 710 | 140×2，弯，宽头，带齿 | 2年 | 国产
24 | 精细剪 | 5 | 142 | 710 | 140×1.5，弯，窄头，带齿 | 2年 | 国产
25 | 精细剪 | 10 | 142 | 1420 | 160×1.5，弯，窄头，带齿 | 2年 | 国产
26 | 精细手术剪 | 5 | 161 | 805 | 160，弯圆，解剖型，特快型 | 2年 | 国产
27 | 组织剪 | 5 | 430 | 2150 | 180，弯，镶片，综合 | 2年 | 国产
28 | 精细手术剪 | 2 | 161 | 322 | 125，弯尖，小血管，特快型 | 2年 | 国产
29 | 纱布绷带剪 | 5 | 82 | 410 | 180，全球头 | 2年 | 国产
30 | 胸腔吸引管 | 3 | 1449 | 4347 | 300×Ф6/Ф8 | 2年 | 国产
31 | 胸腔镊 | 3 | 531 | 1593 | 220×1.5，直，无损伤 | 2年 | 国产
32 | 组织镊 | 5 | 22 | 110 | 125，1×2钩 | 2年 | 国产
33 | 组织镊 | 5 | 27 | 135 | 160，1×2钩 | 2年 | 国产
34 | 胸腔镊 | 3 | 531 | 1593 | 220×1.5，直，无损伤 | 2年 | 国产
35 | 胸腔镊 | 3 | 465 | 1395 | 160×1.5，直，无损伤 | 2年 | 国产
36 | 持针钳 | 5 | 655 | 3275 | 250，直，细针，镶片0.3 | 2年 | 国产
37 | 持针钳 | 10 | 121 | 1210 | 200，直，粗针 | 2年 | 国产
38 | 持针钳 | 20 | 623 | 12460 | 180，直，粗针，镶片0.5 | 2年 | 国产
39 | 微血管扩张镊 | 3 | 105 | 315 | 100×0.5 | 2年 | 国产
40 | 显微止血夹 | 3 | 127 | 381 | 57×1.5，弯，结合式 | 2年 | 国产
41 | 显微止血夹 | 3 | 127 | 381 | 30×1，弯，结合式 | 2年 | 国产
42 | 止血钳 | 10 | 225 | 2250 | 125，弯全，微血管 | 2年 | 国产
43 | 止血钳 | 10 | 225 | 2250 | 125，直全，微血管 | 2年 | 国产
44 | 持针钳 | 3 | 84 | 252 | 125，直，小血管 | 2年 | 国产
45 | 止血钳 | 10 | 153 | 1530 | 220，直，全齿，有钩 | 2年 | 国产
46 | 止血钳 | 10 | 139 | 1390 | 200，直，全齿，有钩 | 2年 | 国产
47 | 止血钳 | 10 | 112 | 1120 | 160，直，全齿，有钩 | 2年 | 国产
48 | 止血钳 | 10 | 112 | 1120 | 160，直，全齿，有钩 | 2年 | 国产
49 | 止血钳 | 2 | 168 | 336 | 240，弯，全齿，有钩 | 2年 | 国产
50 | 止血钳 | 2 | 139 | 278 | 200，弯，全齿，有钩 | 2年 | 国产
51 | 止血钳 | 30 | 94 | 2820 | 140，弯，全齿 | 2年 | 国产
52 | 止血钳 | 30 | 94 | 2820 | 160，弯，全齿 | 2年 | 国产
53 | 止血钳 | 20 | 132 | 2640 | 220，弯，全齿 | 2年 | 国产
54 | 止血钳 | 30 | 153 | 4590 | 240，弯，全齿 | 2年 | 国产
55 | 止血钳 | 10 | 140 | 1400 | 125，直蚊，全齿，精细 | 2年 | 国产
56 | 止血钳 | 10 | 143 | 1430 | 100，弯，蚊式 | 2年 | 国产
57 | 止血钳 | 10 | 143 | 1430 | 100，直，蚊式 | 2年 | 国产
58 | 肠钳 | 3 | 221 | 663 | 250，弯，斜齿 | 2年 | 国产
59 | 肠钳 | 3 | 221 | 663 | 250，直，斜齿 | 2年 | 国产
60 | 肠钳 | 3 | 310 | 930 | 220，弯，直齿 | 2年 | 国产
61 | 肠钳 | 3 | 310 | 930 | 220，直，直齿 | 2年 | 国产
62 | 骨用牵开器 | 5 | 2931 | 14655 | 67×45，67×85，260×220，单叶，可拆，可换，胸骨 | 2年 | 国产
63 | 甲状腺拉钩 | 10 | 73 | 730 | 210，一副，带槽 | 2年 | 国产
64 | 皮肤拉钩 | 5 | 219 | 1095 | 160，16×6，11×4，钝，双头 | 2年 | 国产
65 | 不锈钢洗涤盆 | 10 | 124 | 1240 | Ф280×115，加厚型 | 2年 | 国产
66 | 不锈钢洗涤盆 | 10 | 134 | 1340 | Ф320×130，加厚型 | 2年 | 国产
67 | U型棒 | 5 | 87 | 435 | 230×160 | 2年 | 国产
68 | U型棒 | 20 | 87 | 1740 | 260×160 | 2年 | 国产
69 | 器械框（侧边冲孔） | 10 | 316 | 3160 | 370*230*100 | 2年 | 国产
70 | 器械框（侧边冲孔） | 10 | 292 | 2920 | 230*230*100 | 2年 | 国产
71 | 器械框（侧边冲孔） | 10 | 324 | 3240 | 498*230*100 | 2年 | 国产
72 | 不锈钢换药碗 | 20 | 27 | 540 | Ф140 | 2年 | 国产
73 | 不锈钢方盘 | 5 | 105 | 525 | 310×240×31 | 2年 | 国产
74 | 肋骨合拢器 | 10 | 465 | 4650 | 170 | 2年 | 国产
75 | 肺叶钳 | 10 | 442 | 4420 | 250×20，直 | 2年 | 国产
76 | 分离结扎钳 | 3 | 387 | 1161 | 280×62×22，弯，全齿 | 2年 | 国产
77 | 胸腔止血钳 | 3 | 243 | 729 | 250×2.7，圆弯R32×15（中弯） | 2年 | 国产
78 | 分离结扎钳 | 3 | 307 | 921 | 180×15×90°，角弯，全齿 | 2年 | 国产
79 | 胸腔止血钳 | 10 | 197 | 1970 | 250，微弯 | 2年 | 国产
80 | 胸腔止血钳 | 10 | 175 | 1750 | 200×2.7，圆弯R45×10（微弯） | 2年 | 国产
81 | 剥离器 | 1 | 387 | 387 | Φ3.5、Φ5、Φ7、Φ9、大隐静脉 | 2年 | 国产
82 | 拉钩 | 2 | 191 | 382 | 大号，直，牵开 | 2年 | 国产
83 | 骨撬 | 2 | 448 | 896 | 270×15，弯 | 2年 | 国产
84 | 骨撬 | 4 | 719 | 2876 | 280×3，双钩，髋关节 | 2年 | 国产
85 | 骨科复位钳 | 5 | 407 | 2035 | 190，带尖 | 2年 | 国产
86 | 骨科复位钳 | 6 | 564 | 3384 | 260，髌骨 | 2年 | 国产
87 | 骨科复位钳 | 4 | 407 | 1628 | 190，带尖 | 2年 | 国产
88 | 骨科复位钳 | 5 | 511 | 2555 | 230，直头 | 2年 | 国产
89 | 持骨钳 | 5 | 531 | 2655 | 190，Ⅰ型 | 2年 | 国产
90 | 骨把持器 | 4 | 429 | 1716 | 小 | 2年 | 国产
91 | 咬骨剪 | 2 | 1089 | 2178 | 270，直，双关节 | 2年 | 国产
92 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 200×3×8，握柄式 | 2年 | 国产
93 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×3×8，握柄式，有齿 | 2年 | 国产
94 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 200×3×8×150°，握柄式 | 2年 | 国产
95 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×3×8×150°，握柄式，有齿 | 2年 | 国产
96 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×4×10×150°，握柄式 | 2年 | 国产
97 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 200×3×8×150°，握柄式 | 2年 | 国产
98 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×3×8×150°，握柄式，有齿 | 2年 | 国产
99 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 200×3×8，握柄式 | 2年 | 国产
100 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×3×8，握柄式，有齿 | 2年 | 国产
101 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 200×2×6，握柄式 | 2年 | 国产
102 | 髓核钳 | 8 | 1217 | 9736 | 220×2×6，握柄式，有齿 | 2年 | 国产
103 | 椎板咬骨钳 | 8 | 2964 | 23712 | 200×4/10×90°，超薄型，反扣式 | 2年 | 国产
104 | 椎板咬骨钳 | 8 | 2964 | 23712 | 200×5/10×90°，超薄型，反扣式 | 2年 | 国产
105 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×2/10×90°，超薄型 | 2年 | 国产
106 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×4/10×90°，超薄型 | 2年 | 国产
107 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×2/10×110°，超薄型 | 2年 | 国产
108 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×4/10×110°，超薄型 | 2年 | 国产
109 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×3/10×90°，超薄型 | 2年 | 国产
110 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×2/10×90°，普通型 | 2年 | 国产
111 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×5/10×90°，普通型 | 2年 | 国产
112 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×1/10×110°，普通型 | 2年 | 国产
113 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×2/10×110°，普通型 | 2年 | 国产
114 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 230×3/10×110°，普通型 | 2年 | 国产
115 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×2/10×130°，超薄型 | 2年 | 国产
116 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×4/10×110°，超薄型 | 2年 | 国产
117 | 椎板咬骨钳 | 8 | 1438 | 11504 | 200×2/10×90°，超薄型 | 2年 | 国产
118 | 咬骨钳 | 3 | 1051 | 3153 | 240×3，直头，双关节 | 2年 | 国产
119 | 咬骨钳 | 3 | 1659 | 4977 | 240×4，直头，右侧角13°，双关节 | 2年 | 国产
120 | 咬骨钳 | 3 | 1051 | 3153 | 240×4，直头，左侧角40°，双关节 | 2年 | 国产
121 | 截骨刀 | 6 | 199 | 1194 | 230×8 直，平刃，六角柄 | 2年 | 国产
122 | 截骨刀 | 6 | 199 | 1194 | 230×12 ，直，平刃，六角柄 | 2年 | 国产
123 | 截骨刀 | 6 | 199 | 1194 | 230×20， 直，平刃，六角柄 | 2年 | 国产
124 | 截骨刀 | 6 | 199 | 1194 | 230×24 ，直，平刃，六角柄 | 2年 | 国产
125 | 骨凿 | 10 | 199 | 1990 | 240×8，直，平刃，六方柄 | 2年 | 国产
126 | 骨凿 | 10 | 199 | 1990 | 240×15，直，平刃，六方柄 | 2年 | 国产
127 | 骨凿 | 10 | 199 | 1990 | 240×20，直，平刃，六方柄 | 2年 | 国产
128 | 骨锤 | 2 | 194 | 388 | 250/500g，双硬平头 | 2年 | 国产
129 | 骨刮匙 | 5 | 293 | 1465 | 260×2×5°，前弯，胶木柄 | 2年 | 国产
130 | 骨刮匙 | 5 | 319 | 1595 | 270×12，直，六方柄 | 2年 | 国产
131 | 骨刮匙 | 5 | 319 | 1595 | 270×10，直，六方柄 | 2年 | 国产
132 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×9，直，带齿 | 2年 | 国产
133 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×8，直，带齿 | 2年 | 国产
134 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×7，直，带齿 | 2年 | 国产
135 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×6，直，带齿 | 2年 | 国产
136 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×5，直，带齿 | 2年 | 国产
137 | 骨刮匙 | 5 | 404 | 2020 | 300×4，直，带齿 | 2年 | 国产
138 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×8，直 | 2年 | 国产
139 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×7，直 | 2年 | 国产
140 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×6，直 | 2年 | 国产
141 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×5，直 | 2年 | 国产
142 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×4，直 | 2年 | 国产
143 | 骨刮匙 | 5 | 359 | 1795 | 300×3，直 | 2年 | 国产
144 | 骨科复位钳 | 3 | 531 | 1593 | 300 | 2年 | 国产
145 | 骨克丝钳 | 5 | 730 | 3650 | 180，偏口 | 2年 | 国产
146 | 压缩钳 | 4 | 995 | 3980 | 180×40，双孔 | 2年 | 国产
147 | 扁桃体用钳 | 1 | 448 | 448 | 220，多齿，直形 | 2年 | 国产
148 | 支撑喉镜 | 1 | 6470 | 6470 | 支撑架 | 2年 | 国产
149 | 支撑喉镜 | 1 | 5364 | 5364 | 大号，带光纤 | 2年 | 国产
150 | 支撑喉镜 | 1 | 5364 | 5364 | 小号，带光纤 | 2年 | 国产
151 | 肛门探针 | 4 | 564 | 2256 | 180，双头，球/球，头宽2/头宽3 | 2年 | 国产
152 | 线锯 | 2 | 55 | 110 | 60，手把 | 2年 | 国产
153 | 线锯 | 10 | 12 | 120 | 500 | 2年 | 国产
154 | 乳突牵开器 | 2 | 691 | 1382 | 105×3×3 | 2年 | 国产
155 | 后颅凹牵开器 | 1 | 1327 | 1327 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 | 2年 | 国产
156 | 自动牵开器 | 1 | 365 | 365 | 头部用，90 | 2年 | 国产
157 | 颅骨骨膜剥离器 | 1 | 431 | 431 | 200×8，直头，铝柄 | 2年 | 国产
158 | 脑膜剥离器 | 1 | 186 | 186 | 240 | 2年 | 国产
159 | 剥离器 | 1 | 186 | 186 | 240，带眼，双头 | 2年 | 国产
160 | 脑膜剪 | 1 | 243 | 243 | 180圆弯头 | 2年 | 国产
161 | 脑膜镊 | 1 | 274 | 274 | 200×2×3钩 | 2年 | 国产
162 | 脑部解剖镊 | 1 | 531 | 531 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 2年 | 国产
163 | 脑部解剖镊 | 1 | 531 | 531 | 200×1，枪状，有齿 | 2年 | 国产
164 | 刮匙 | 1 | 219 | 219 | 250×3 | 2年 | 国产
165 | 刮匙 | 1 | 219 | 219 | 250×8 | 2年 | 国产
166 | 钻颅吸引针 | 1 | 158 | 158 | 123×Ф2.7 | 2年 | 国产
167 | 钻颅吸引针 | 1 | 158 | 158 | 123×Ф3.2 | 2年 | 国产
168 | 钻颅吸引针 | 1 | 158 | 158 | 123×Ф3.6 | 2年 | 国产
169 | 快速钻颅穿刺锥 | 1 | 1217 | 1217 | 170 | 2年 | 国产
170 | 脑膜挑针 | 1 | 100 | 100 | 150，锐 | 2年 | 国产
171 | 探针 | 1 | 94 | 94 | 150，沟状 | 2年 | 国产
172 | 脑吸引管 | 2 | 86 | 172 | 200×Ф3，直 | 2年 | 国产
173 | 脑吸引管 | 2 | 86 | 172 | 200×Ф5，弯 | 2年 | 国产
174 | 脑压板 | 2 | 328 | 656 | 200×15×18 | 2年 | 国产
175 | 脑压板 | 2 | 328 | 656 | 200×11×13 | 2年 | 国产
176 | 线锯 | 20 | 12 | 240 | 500 | 2年 | 国产
177 | 线锯导引器 | 2 | 66 | 132 | 340 | 2年 | 国产
178 | 线锯 | 1 | 55 | 55 | 60，手把 | 2年 | 国产
179 | 颅骨骨撬 | 2 | 205 | 410 | 190，铝柄 | 2年 | 国产
180 | 后颅凹咬骨钳 | 1 | 1438 | 1438 | 205×5.5 | 2年 | 国产
181 | 咬骨钳 | 1 | 1383 | 1383 | 220×6，直头，左侧角40°，双关节 | 2年 | 国产
182 | 弓形钻 | 1 | 1067 | 1067 | 350 | 2年 | 国产
183 | 头皮夹钳 | 3 | 925 | 2775 | 160 | 2年 | 国产
184 | 双极电凝镊 | 3 | 1504 | 4512 | 枪形，230，0.7 | 2年 | 国产
185 | 止血钳 | 2 | 3196 | 6392 | 265 | 2年 | 国产
186 | 单极电极 | 5 | 1200 | 6000 | 330×Ф5 | 2年 | 国产
187 | 单极电极 | 5 | 1200 | 6000 | 330×Ф5 | 2年 | 国产
188 | 单极抓钳 | 2 | 1600 | 3200 | 330×Φ5 | 2年 | 国产
189 | 冲吸器 | 5 | 1920 | 9600 | 330×Ф5 | 2年 | 国产
190 | 施夹钳 | 2 | 4800 | 9600 | 380×Ф10 止血夹施夹钳 | 2年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：