附件

比选项目名称：

成都市公共卫生临床医疗中心航天院区消毒供应中心纯水机维保服务单位

比选预算：1.9万元/年（含所有耗材及配件费用），服务期三年，合同一年一签，每年考核一次，不合格者合同中止。

维保具体服务内容如下：

1.维保服务类型：全保型服务；

2.每3个月更换精密滤芯；

3.每3个月检测系统压力、流量、产水电导等各项技术参数；

4.每半年对设备纯水箱进行清洗、并进行水质检测；

5.提供水机使用配件：管子管件阀门、接头、电磁阀、压力开关、增压泵、高压泵、水质检测仪、自动控制系统等设备所有零配件更换；

6.提供耗材：石英砂、活性炭、阳树脂、滤芯、反渗膜、微孔过滤芯。