附件：

一、项目名称：日立LST008AS用操作PC采购项目

二、项目预算：4万元

三、项目要求：

1.与我院现有全自动生化仪（日立LST008AS）匹配。

2.参数见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 日立操作电脑主机参数 | |
| Win7版权软件 |  |
| Ghost软件 |  |
| LST008AS用操作PC | Intel Celeron G1820 2.7G 2M HD CPU |
| 4GB DDR3-1600 DIMM(1\*4GB)RAM(内存) |
| 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD（硬盘） |
| HP RP5 Reail System Country Kit（系统工具） |
| HP RP5 Retail System Model 5810（电脑软件型号） |