附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 | | | | | | | |
| 包号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 急诊科Lucas自动心肺复苏机维修 | 急诊科Lucas自动心肺复苏机  设备编号（ZCKP02019010020036） | 1、无法开机；  2、电源保护模块损坏。 | 更换电源保护模块 | 27,000 | 1 | 27,000 |
| 2 | 手术室高频电刀（VIO300s）维修 | 手术室高频电刀（VIO300s）  设备编号（ZCKP02019060020003） | 1、开机报错；  2、负极板损坏。 | 更换负极板 | 17，000 | 1 | 17，000 |
| 3 | 重一心电监护仪维修 | 重一心电监护仪（VIO300s）  设备编号（ZCKP02020050020260） | 1、显示屏破损；  2、显示屏外屏损坏。 | 更换显示屏。 | 12，500 | 1 | 12，500 |
| **合计金额：** | | | | | | | 56，500 |