附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |
| 包号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜 | 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜设备编号（ZCKP02017120020073）镜体型号 | 1、图像模糊；2、主软管变色，副软管裂纹。 | 1.插入部总成2.按键3.副软管4.电气接头组件5.分歧部罩壳6.金属套器7.螺母 | 81，885 | 1 | 81，885 |
| **合计金额：** | 81，885 |