附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 | | | | | | | |
| 包号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜 | 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜  设备编号（ZCKP02017120020073）镜体型号 | 1、图像模糊；  2、主软管变色，副软管裂纹。 | 1.插入部总成  2.按键  3.副软管  4.电气接头组件  5.分歧部罩壳  6.金属套器  7.螺母 | 81，885 | 1 | 81，885 |
| **合计金额：** | | | | | | | 81，885 |