附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |
| 包号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 纤支镜室电子支气管镜 | 纤支镜室奥林巴斯电子支气管镜设备型号：BF-1TQ170 | 1、插入管压痕。2、导光杆部漏水。3、锥形套老化。 | 1.导光杆部2.弯曲橡皮3.PCB电路板4.先端组件5.弯曲插入管组件6.操作部 | 24，758 | 1 | 24，758 |
| **合计金额：** | 24，758 |