附件一

纯水机KJ-RON-1000L/H耗材更换清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 石英砂 | 2-4-6 | 公斤 | 100 |  |
| 2 | 活性炭 | 1000碘值 | 公斤 | 25 |  |
| 3 | 软化树脂 | C100E | 升 | 100 | 进口 |
| 4 | 反渗透膜 | 4040 | 支 | 4 | 进口 |
| 5 | 紫外线 | 254 | 套 | 1 | 进口 |
| 6 | 滤芯 | 20\*2\*6 | 支 | 5 |  |
| 7 | 消毒 | / | 次 | 1 |  |
| 预算总金额：¥19975元 |