附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |
| 包号 | 项目名称 | 设备型号、品牌 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 预算单价（元） | 数量 | 预算总价（元） |
| 1 | 超低温冰箱 | DW-HL388 | 1、无法达到制冷效果； | 1、更换压缩机2、更换油分离器3、更换主副毛细管4、更换过滤器5、更换制冷剂 | 15,200 | 1 | 15,200 |
| 2 | 超低温冰箱 | DW-HL388 | 1、无法达到制冷效果； | 1、更换油分离器2、更换主副毛细管3、更换过滤器4、更换制冷剂5、更换冷冻油 | 12,000 | 1 | 12,000 |
| 3 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | 1、无法达到制冷效果； | 1、更换压缩机2、更换油分离器3、更换制冷剂 | 18,270 | 1 | 18,270 |