## 设备总表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 备注
1 | 内镜室 | 冷冻治疗仪
2 | 内镜室 | 电子上消化道内窥镜（超细）
3 | 内镜室 | 内镜用超声探头
4 | 麻醉科 | 脑电监测TCI注射泵
5 | 麻醉科 | 血液回收机
6 | 麻醉科 | 多通道输注工作站
7 | 四病区 | 客观听力测试仪
8 | 四病区 | 盆底康复仪
9 | 四病区 | 分娩镇痛仪
10 | 耳鼻喉 | 视野检查仪
11 | 外一 | 手术用头架
12 | 外一（胸外） | 冷冻手术治疗机
13 | 外一（胸外） | 荧光腹腔内窥镜（镜头及光纤各一根）
14 | 纤支镜 | 硬性支气管镜
15 | 放射科 | 除颤仪
16 | 检验科 | 全自动分枝杆菌培养检测仪
17 | 检验科 | 全自动微生物培养系统
18 | 检验科 | 二氧化碳培养箱
19 | 手术室 | 手术室电外科器械及腔镜器械 | 详细清单见表2
20 | 手术室 | 手术用基础器械 | 详细清单见表3
21 | 消毒供应中心 | 等离子体空气净化消毒机（嵌入）
22 | 消毒供应中心 | 等离子体空气净化消毒机（壁挂）
23 | 消毒供应中心 | 手工清洗槽（5槽）
24 | 消毒供应中心 | 能量柱
25 | 消毒供应中心 | 环境浓度安全监测系统
26 | 消毒供应中心 | 清洗工作台（1800*1080*800）
27 | 消毒供应中心 | 清洗喷枪
28 | 消毒供应中心 | 气枪(可调节压力)
29 | 消毒供应中心 | 密封回收车（铝）
30 | 消毒供应中心 | 小车高压清洗机
31 | 消毒供应中心 | 洗眼器（双头立式）
32 | 消毒供应中心 | 器械检查打包台（带光源）（2000*1300*1800）
33 | 消毒供应中心 | 器械检查打包台（带光源）（2000*800*1800）
34 | 消毒供应中心 | 敷料打包台（带光源）（不锈钢）
35 | 消毒供应中心 | 器械柜
36 | 消毒供应中心 | 平板货架（四角安装橡胶轮）
37 | 消毒供应中心 | 无菌物品发放车（铝）
38 | 消毒供应中心 | 拖板车
39 | 消毒供应中心 | 双侧立式网筐储存架（配20只篮筐）
40 | 消毒供应中心 | 疏列式货架
41 | 消毒供应中心 | 电动升降传递窗（1600H*1000L*100W）
42 | 消毒供应中心 | 医用封口机传输滚轮
43 | 消毒供应中心 | 传递窗（800*800*750）
44 | 消毒供应中心 | 传递窗（800*800*750）两侧电动
45 | 消毒供应中心 | 传递窗（1000*800*100）
46 | 消毒供应中心 | 传递窗（1000*800*750）
47 | 消毒供应中心 | 污物接收台（1100*600*800）
48 | 消毒供应中心 | 纯蒸汽发生器

## 设备调研表格式
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备调研表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 档次（高/中/低） | 进口/国产 | 四川地区客户名单（注明三甲医院数量） | 设备成都市各家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供） | 厂商名称及联系方式 （电话及邮箱号） | 设备市场占有率 | 设备技术特点 | 设备是否有配套耗材，请列出明细并注明是否为挂网耗材 | 备注
写该设备调研公告序号 | XX（注册证标准名称） | XX | XX |  |  | 四川地区共X家用户，其中三甲医院X家。如下： XX医院（三甲） XY医院（三甲） YY医院 ... 注：先填写三甲，再填写其他医院 | 1.XX医院（三甲) 成交时间：201？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：201？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 | 设备生产厂家名字及联系方式
备注： |  | 1.需提供设备参数、设备资质，无需提供公司资质。
2.以上资料不需要盖章。

## 表2 手术室电外科器械及腔镜器械详细清单
手术室电外科器械及腔镜器械
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 适用范围
1 | 负极板连线 | 4米 | 用于连接各品牌各型号高频手术系统主机和负极片
2 | 腔镜百克钳钳芯 | 腔镜 | 用于爱尔博腔镜百克钳，在爱尔博VIO300D主机使用可实现对血管进行闭合，最大闭合血管直径可达7mm
3 | 腔镜止血钳 | φ5*330mm | 用于夹持闭合血管
4 | 塑料夹钳 | 长330mm | 用于配合使用塑料夹
5 | 钛夹钳 | 长330mm | 用于配合使用钛夹
6 | 直剪（双动） | 长330mm | 用于组织离断
7 | 弯剪（双动） | φ5*330mm | 用于离断组织或缝线
8 | 弯分离钳 | 长330mm | 用于分离组织
9 | 直分离钳 | φ5*330mm | 用于分离组织
10 | 弯分离钳（70°） | 5*330 | 用于分离组织
11 | 弯分离钳（90°） | 5*330 | 用于分离组织
12 | 组织抓取钳（无创） | φ5*330mm | 用于分离组织
13 | 活检钳（犬齿） | 5*330 | 用于抓住活检组织
14 | 扇形钳（五叶） | 10*330 | 用于组织暴露
15 | 胆总管切开刀 | 5*330 | 用于肝总管切开
16 | 腔镜电钩 | 5*330 | 用于组织电切和电凝
17 | 腔镜电棒 | 5*330 | 用于术中出血的止血
18 | 高频电缆线 | 3米 | 用于连接腔镜电钩和高频电刀
19 | 打结钳 | 5*330 | 用于缝线打结
20 | 吸引管 | 直通塑柄直头 | 主要用于外科手术时吸引多余液体（血液和生理盐水等）
21 | 腔镜长颌抓钳 | φ5*330mm | 用于抓取组织

## 表3 手术用基础器械详细清单
手术用基础器械
序号 | 产品名称 | 规 格 | 适用范围
1 | 持针钳 | 160粗针 | 手术用基础器械
2 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 手术用基础器械
3 | 持针钳 | 200粗针 | 手术用基础器械
4 | 持针钳 | 220，直，细针 | 手术用基础器械
5 | 持针钳 | 220粗针 | 手术用基础器械
6 | 持针钳 | 250，直，细针 | 手术用基础器械
7 | 持针钳 | 250，直，细针0.3，镶片 | 手术用基础器械
8 | 持针钳 | 250粗针 | 手术用基础器械
9 | 肺叶钳 | 200×18三角头 | 胸外科手术用器械
10 | 分离结扎钳 | 200×47×20，弯柄 | 手术用基础器械
11 | 分离结扎钳 | 220×54×22弯，弯柄 | 手术用基础器械
12 | 骨把持器（骨折固定夹） | 大 | 骨科手术用器械
13 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 手术用基础器械
14 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 手术用基础器械
15 | 海绵钳 | [250×10，直无齿 | 手术用基础器械
16 | 精细剪 | 220×1.5，弯，窄头，带齿 | 手术用基础器械
17 | 精细手术剪 | 125，直尖，小血管，特快型 | 手术用基础器械
18 | 精细手术剪 | 160，弯圆，解剖型，特快型 | 手术用基础器械
19 | 帕巾钳 | 110 | 手术用基础器械
20 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 手术用基础器械
21 | 帕巾钳 | 160，尖头 | 手术用基础器械
22 | 皮肤拉钩 | 220×24，四齿，钝 | 骨科手术用器械
23 | 深部拉钩 | 300×48×150，S形 | 腹部外科手术用器械
24 | 手术剪 | 160，直尖 | 手术用基础器械
25 | 手术剪 | 160圆直 | 手术用基础器械
26 | 手术剪 | 180圆直 | 手术用基础器械
27 | 镶片持针钳 | 180粗 | 手术用基础器械
28 | 镶片持针钳 | 220粗 | 手术用基础器械
29 | 胸腔止血钳 | 200 微弯 | 胸外科用器械
30 | 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R65×9（微弯） | 胸外科用器械
31 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 手术用基础器械
32 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 手术用基础器械
33 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿，精细 | 手术用基础器械
34 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿 | 手术用基础器械
35 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 手术用基础器械
36 | 止血钳 | 140直全 | 手术用基础器械
37 | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 手术用基础器械
38 | 止血钳 | 160直全 | 手术用基础器械
39 | 止血钳 | 180弯全 | 手术用基础器械
40 | 止血钳 | 200弯全 | 手术用基础器械
41 | 止血钳 | 220弯全 | 手术用基础器械
42 | 止血钳 | 240，直，全齿，有钩 | 手术用基础器械
43 | 止血钳 | 240弯全 | 手术用基础器械
44 | 综合组织剪 | 200，弯，综合 | 手术用基础器械
45 | 综合组织剪 | 200直 | 手术用基础器械
46 | 综合组织剪 | 250弯 | 手术用基础器械
47 | 组织剪 | 160，弯，综合 | 手术用基础器械
48 | 组织剪 | 160，弯 | 手术用基础器械
49 | 组织剪 | 180，弯 | 手术用基础器械
50 | 组织剪 | 180直 | 手术用基础器械
51 | 组织剪 | 200弯 | 手术用基础器械
52 | 组织剪 | [200直 | 手术用基础器械
53 | 组织剪 | 220，弯，综合 | 手术用基础器械
54 | 组织剪 | 220，弯 | 手术用基础器械
55 | 组织剪 | 220，直，综合 | 手术用基础器械
56 | 组织剪 | 250，直，综合 | 手术用基础器械
57 | 组织镊 | 140不锈钢 | 手术用基础器械
58 | 组织镊 | 160不锈钢 | 手术用基础器械
59 | 组织钳 | 160，直 | 手术用基础器械
60 | 组织钳 | 180,直 | 手术用基础器械
61 | 组织钳 | 200,直 | 手术用基础器械
62 | S拉钩 | 300×36×120 | 腹部外科手术用器械
63 | U形槽 | 210×170 | 穿器械用
64 | U形槽 | 280×170 | 穿器械用
65 | U形槽 | 330×170 | 穿器械用
66 | T型提骨钩 | 200×34×24 | 骨科手术用器械
67 | X射线摄影尺 | 200 | 骨科手术用器械
68 | X射线摄影尺 | 300 | 骨科手术用器械
69 | 凹凸齿止血夹 | 70×12，反力式，圆弯 | 胸外科手术用器械
70 | 凹凸齿止血夹 | 80×15，反力式，圆弯 | 胸外科手术用器械
71 | 鼻穿刺针 | 170×Ф3，平口 | 耳鼻喉科手术用器械
72 | 鼻骨复位器 | 220，直型 | 耳鼻喉科手术用器械
73 | 鼻骨膜剥离器 | 180×3，单头带吸引铲形 | 耳鼻喉科手术用器械
74 | 鼻骨膜剥离器 | 190×4×4，双头，直 | 耳鼻喉科手术用器械
75 | 鼻刮匙 | 190×Ф4.5，单头，弯，碗形 | 耳鼻喉科手术用器械
76 | 鼻剪 | 160，上介 | 耳鼻喉科手术用器械
77 | 鼻腔吸引管 | 150×Ф2.5×24，弯 | 耳鼻喉科手术用器械
78 | 鼻腔吸引管 | 150×Ф4×24，弯 | 耳鼻喉科手术用器械
79 | 鼻腔吸引管 | 160×Ф2，直 | 耳鼻喉科手术用器械
80 | 鼻腔吸引管 | 160×Ф4，直 | 耳鼻喉科手术用器械
81 | 鼻腔吸引管 | 170×Ф2.5 | 耳鼻喉科手术用器械
82 | 鼻腔吸引管 | 170×Ф4 | 耳鼻喉科手术用器械
83 | 鼻腔吸引管 | 190×Ф2.5 | 耳鼻喉科手术用器械
84 | 鼻咬切钳 | 110×2.5，管式，直型，反切，可旋转，长圆头 | 耳鼻喉科手术用器械
85 | 鼻咬切钳 | 160×3，直，长圆头，鼻开筛 | 耳鼻喉科手术用器械
86 | 鼻咬切钳 | 160×3×30°，角弯，长圆头，鼻开筛 | 耳鼻喉科手术用器械
87 | 鼻粘膜刀 | 180×3×5，双头 | 耳鼻喉科手术用器械
88 | 鼻粘膜刀 | 190，单头，镰状，尖 | 耳鼻喉科手术用器械
89 | 鼻中隔剥离器 | 190×4.5，弯/直，双头 | 耳鼻喉科手术用器械
90 | 鼻中隔咬骨钳 | 180×3，角弯，对切口 | 耳鼻喉科手术用器械
91 | 鼻中隔凿 | 160×3，枪形，圆刃 | 耳鼻喉科手术用器械
92 | 鼻组织剪 | 130，盖板式，直形 | 耳鼻喉科手术用器械
93 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，角弯，45°，长圆头 | 耳鼻喉科手术用器械
94 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，直，尖圆头 | 耳鼻喉科手术用器械
95 | 鼻组织钳 | 135×5×90°，上弯，鼻窦 | 耳鼻喉科手术用器械
96 | 鼻组织钳 | 140×5×115°，上弯，鼻窦 | 耳鼻喉科手术用器械
97 | 鼻组织钳 | 140×5×115°，下弯，鼻窦 | 耳鼻喉科手术用器械
98 | 扁桃体切除器 | Ф0.4×10，圈断器钢丝 | 耳鼻喉科手术用器械
99 | 不锈钢方盘 | 310×240×31 | 手术用基础器械
100 | 不锈钢换药碗 | Ф120 | 手术用基础器械
101 | 不锈钢洗涤盆 | Ф300×120，加厚型 | 手术用基础器械
102 | 不锈钢洗涤盆 | Ф340×140，加厚型 | 手术用基础器械
103 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 手术用基础器械
104 | 不锈钢药杯 | 50×50 | 手术用基础器械
105 | 长骨剪 | 340 | 心胸外科手术用器械
106 | 持骨钳 | 270，中心化 | 骨科手术用器械
107 | 带钩带槽神经剥离子 | 200×5×Φ0.8 | 骨科手术用器械
108 | 蝶窦咬骨钳 | 140×90°×2.5，可旋转，直型 | 耳鼻喉科手术用器械
109 | 止血钳 | 220弯全 | 手术用基础器械
110 | 止血钳 | 220直有钩 | 手术用基础器械
111 | 顶棒 | 300 | 骨科手术用器械
112 | 分离结扎钳 | 180×20×90°，角弯，半齿 | 手术用基础器械
113 | 分离结扎钳 | 180×41×14，弯，弯柄，全齿 | 手术用基础器械
114 | 分离结扎钳 | 220×59×28，弯，弯柄，半齿 | 手术用基础器械
115 | 分离结扎钳 | 240×19×90°，角弯，半齿 | 手术用基础器械
116 | 分离结扎钳 | 240×19×90°，角弯，全齿 | 手术用基础器械
117 | 敷料镊 | 140 | 手术用基础器械
118 | 敷料镊 | 160 | 手术用基础器械
119 | 敷料镊 | 200 | 手术用基础器械
120 | 敷料镊 | 250 | 手术用基础器械
121 | 腹壁拉钩 | 250，30×40/37×60，实心柄，双头 | 腹部外科手术用器械
122 | 腹壁拉钩 | 255×29×43，中号，单头 | 腹部外科手术用器械
123 | 腹壁牵开器[ | 242×215，双圆梗，双翼，固定式 | 腹部外科手术用器械
124 | 肛门探针 | 180，双头，球/球，头宽2/头宽3 | 肛肠手术外科手术用器械
125 | 肛门探针 | 200，双头，头宽2.5 | 肛肠手术外科手术用器械
126 | 钢丝穿引器 | 大号 | 骨科手术用器械
127 | 钢丝穿引器 | 小号 | 骨科手术用器械
128 | 钢丝剪 | 215×Ф2.5 | 骨科手术用器械
129 | 骨把持器（骨折固定夹 | 中 | 骨科手术用器械
130 | 骨锤 | 250/500g，双硬平头 | 骨科手术用器械
131 | 骨刮匙 | 300×10，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
132 | 骨刮匙 | 300×9，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
133 | 骨刮匙 | 300×8，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
134 | 骨刮匙 | 300×7，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
135 | 骨刮匙 | 300×6，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
136 | 骨刮匙 | 300×5，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
137 | 骨刮匙 | 300×4，直，带齿，胶木柄 | 骨科手术用器械
138 | 骨铰刀 | 300×4，平型，有刃，带圆角，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
139 | 骨铰刀 | 300×6，平型，有刃，带圆角，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
140 | 骨铰刀 | 300×8，平型，有刃，带圆角，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
141 | 骨铰刀 | 300×10，平型，有刃，带圆角，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
142 | 骨铰刀 | 300×12，平型，有刃，带圆角，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
143 | 骨铰刀 | 300×11，平型，无刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
144 | 骨铰刀 | 300×13，平型，无刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
145 | 骨铰刀 | 300×4，平型，有刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
146 | 骨铰刀 | 300×6，平型，有刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
147 | 骨铰刀 | 300×8，平型，有刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
148 | 骨铰刀 | 300×5，平型，无刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
149 | 骨铰刀 | 300×7，平型，无刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
150 | 骨铰刀 | 300×9，平型，无刃，一体型，椎间盘 | 骨科手术用器械
151 | 骨科复位钳 | 210，带尖 | 骨科手术用器械
152 | 骨科复位钳 | 300，直头 | 骨科手术用器械
153 | 骨科复位钳 | 390 | 骨科手术用器械
154 | 骨科复位钳 | 415，双爪 | 骨科手术用器械
155 | 骨科复位钳 | 440 | 骨科手术用器械
156 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 骨科手术用器械
157 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，尖头，厚腮 | 骨科手术用器械
158 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 280×16，弯圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
159 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 280×16，直圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
160 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 280×20，弯圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
161 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 280×20，直圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
162 | 骨膜剥离器（滚花柄） | 280×24，弯圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
163 | 骨膜剥离器（滚花柄） | [280×24，直圆刃，重切削型 | 骨科手术用器械
164 | 骨膜剥离器 | 200×5×5，弯/弯，双头，方柄 | 骨科手术用器械
165 | 骨膜剥离器 | 220×6，平刃 | 骨科手术用器械
166 | 骨膜剥离器 | 220×10，平刃 | 骨科手术用器械
167 | 骨膜剥离器 | 220×12，平刃 | 骨科手术用器械
168 | 骨膜剥离器 | 220×18，平刃 | 骨科手术用器械
169 | 骨撬 | 270×16，弯 | 骨科手术用器械
170 | 骨凿（六方柄） | 240×8，直平刃 | 骨科手术用器械
171 | 骨凿（六方柄） | 240×10，直平刃 | 骨科手术用器械
172 | 骨凿（六方柄） | 240×12，直平刃 | 骨科手术用器械
173 | 骨凿（六方柄） | 240×15，直平刃 | 骨科手术用器械
174 | 骨凿（六方柄） | 240×18，直平刃 | 骨科手术用器械
175 | 骨凿（六方柄） | 240×20，直平刃 | 骨科手术用器械
176 | 管道钳（皮管钳） | 220×50 | 骨科手术用器械
177 | 甲状腺拉钩 | 120，10×25/10×37 | 耳鼻喉科手术用器械
178 | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 耳鼻喉科手术用器械
179 | 角型神经拉钩 | 120×120×90°×10 | 脊柱外科手术用器械
180 | 精细剪 | 140×1.5，弯，窄头，带齿 | 手术用基础器械
181 | 精细剪 | 320,钳式,单关节,弯,窄头,小切口 | 手术用基础器械
182 | 精细手术剪 | 115，弯尖，小血管 | 手术用基础器械
183 | 精细手术剪 | 115，直尖，小血管 | 手术用基础器械
184 | 胫骨平台复位器 | 200 | 骨科手术用器械
185 | 空心骨刮匙（胶木柄） | 长槽型 | 骨科手术用器械
186 | 空心终板刮匙（胶木柄） | 270×8×5，椭圆形，直头，胸椎型 | 骨科手术用器械
187 | 口腔开口器 | 120，钳式 | 耳鼻喉科手术用器械
188 | 口腔开口器 | 麻醉，左式 | 耳鼻喉科手术用器械
189 | 拉钩 | 200×18，静脉 | 血管外科手术用器械
190 | 拉钩 | 200×20，静脉 | 血管外科手术用器械
191 | 肋骨合拢器 | 170 | 胸外科手术用器械
192 | 皮肤拉钩 | 130，钝，单齿 | 血管外科手术用器械
193 | 皮肤拉钩 | 160×12×9，钝，四钩 | 血管外科手术用器械
194 | 平骨刀（非圆座胶木柄） | 300×15，超薄斜刃 | 骨科手术用器械
195 | 平骨刀（非圆座胶木柄） | 300×8，超薄斜刃 | 骨科手术用器械
196 | 器械钳 | 230 | 胸外科手术用器械
197 | 乳突牵开器 | 105×3×3钝钩 | 脊柱外科手术用器械
198 | 乳突牵开器 | 110×14，固定式3×3钩，头弯30° | 脊柱外科手术用器械
199 | 三角肺叶钳 | 200×12 | 胸外科手术用器械
200 | 三爪自定中心化持骨钳 | 250 | 骨科手术用器械
201 | 上颌窦咬骨钳 | 150×3.2，上切口 | 耳鼻喉科手术用器械
202 | 深部骨拉钩 | 270×160×30，平 | 骨科手术用器械
203 | 深部拉钩 | 220×20×110，S形 | 腹部外科手术用器械
204 | 深部拉钩 | 250×36×105，S形 | 腹部外科手术用器械
205 | 神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 脊柱外科手术用器械
206 | 手术刀柄 | 3# | 手术用基础器械
207 | 手术刀柄 | 4# | 手术用基础器械
208 | 手术刀柄 | 7# | 手术用基础器械
209 | 输卵管结扎钩 | 280 | 妇产科手术用器械
210 | 双头探针 | 120 | 血管外科手术用器械
211 | 双翼腹壁固定牵开器 | 双方梗 | 腹部外科手术用器械
212 | 髓核钳（指圈式） | 220×3×10，有齿 | 骨科手术用器械
213 | 髓核钳（指圈式） | 220×3×10×150° ，有齿 | 骨科手术用器械
214 | 髓核钳 | 220×2×6，握柄式 | 骨科手术用器械
215 | 髓核钳 | 220×2×6×150°，握柄式 | 骨科手术用器械
216 | 髓核钳 | 220×3×8，握柄式，有齿 | 骨科手术用器械
217 | 髓核钳 | 220×3×8，握柄式 | 骨科手术用器械
218 | 髓核钳 | 220×3×8×150°，握柄式，有齿 | 骨科手术用器械
219 | 髓核钳 | 220×3×8×150°，握柄式 | 骨科手术用器械
220 | 探针 | 210×Ф2.5，弯，圆头，鼻用 | 耳鼻喉科手术用器械
221 | 提骨钩 | 30×8（大） | 骨科手术用器械
222 | 无损伤镊 | 250×2.5，直 | 胸外科手术用器械
223 | 显微持针钳 | 180×0.4，自锁，直型 | 血管外科手术用器械
224 | 显微钩 | 130×Ф0.7×4，角弯90°，钝头 | 血管外科手术用器械
225 | 显微剪 | 125，直窄，簧式 | 血管外科手术用器械
226 | 显微镊 | 125×0.3，直型，圆柄 | 血管外科手术用器械
227 | 显微止血夹 | 40mm反力式，弯，横齿 | 血管外科手术用器械
228 | 显微止血夹 | 60mm 反力式，弯，横齿 | 血管外科手术用器械
229 | 心耳钳 | 240I | 胸外科手术用器械
230 | 胸腔吸引器 | 300 配Φ6，Φ8 | 胸外科手术用器械
231 | 胸腔止血钳 | 260×3.8，头角弯，40，弯柄，网纹齿，腔静脉 | 胸外科手术用器械
232 | 压肠板 | 350×35×45 | 腹部外科手术用器械
233 | 眼科镊 | 100，直无钩，有齿 | 血管外科手术用器械
234 | 眼用剪 | 100，弯尖 | 血管外科手术用器械
235 | 眼用剪 | 100，直尖 | 血管外科手术用器械
236 | 眼用镊 | 100 直无钩 | 血管外科手术用器械
237 | 眼用镊 | 100 直无钩无齿 | 血管外科手术用器械
238 | 眼睑拉钩 | 140，头宽11 | 血管外科手术用器械
239 | 咬骨钳 | 240×16，直，双关节，棘突 | 骨科手术用器械
240 | 咬骨钳 | 240×3，左弯30°，左侧角40°，双关节 | 骨科手术用器械
241 | 咬骨钳 | 240×4，直头，右侧角13°，双关节 | 骨科手术用器械
242 | 医用镊 | 250，直 | 手术用基础器械
243 | 阴道拉钩 | 180×32×100，平，板式，单头 | 妇产科手术用器械
244 | 阴道拉钩 | 240×105×40，凹，柄式，单头，重锤，1.5kg | 妇产科手术用器械
245 | 硬膜囊拉钩 | 250×10 | 骨科手术用器械
246 | 圆骨凿（方柄） | 170×14，直 | 骨科手术用器械
247 | 圆骨凿（方柄） | 170×8，直 | 骨科手术用器械
248 | 折弯钳 | 可折，克什针、斯氏针 | 骨科手术用器械
249 | 直角气管钳 | 220×4×45 | 胸外科手术用器械
250 | 直脑吸引管 | 200×Ф2 | 脊柱外科手术用器械
251 | 直脑吸引管 | 200×Ф3 | 脊柱外科手术用器械
252 | 直脑吸引管 | 220×Ф4 | 脊柱外科手术用器械
253 | 直脑吸引管 | 220×Ф5 | 脊柱外科手术用器械
254 | 止血钳 | 180，直，全齿，有钩 | 手术用基础器械
255 | 止血钳 | 200直全 | 手术用基础器械
256 | 止血钳 | 220直有钩 | 手术用基础器械
257 | 主动脉侧壁钳 | 235×54 双角弯 | 胸外科手术用器械
258 | 椎板拉钩 | 175×28×80 | 脊柱外科手术用器械
259 | 椎板咬骨钳 | 200×1/10×110°，超硬膜，普通型 | 脊柱外科手术用器械
260 | 椎板咬骨钳 | 200×2×110°，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
261 | 椎板咬骨钳 | 200×3/10×130°，超硬膜，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
262 | 椎板咬骨钳 | 200×3×90°，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
263 | 椎板咬骨钳 | 200×4/10×130°，超硬膜，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
264 | 椎板咬骨钳 | 200×4×110°，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
265 | 椎板咬骨钳 | 200×5/10×130°，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
266 | 椎板咬骨钳 | 200×5/10×90°，超薄型 | 脊柱外科手术用器械
267 | 鼻中隔凿 | 160×4，枪形，鱼尾 | 耳鼻喉科
268 | 鼻中隔凿 | 160×4，直形，鱼尾 | 耳鼻喉科
269 | 鼻中隔凿 | 160×6，直形，鱼尾 | 耳鼻喉科
270 | 鼻中隔凿 | 160×8，直形，鱼尾 | 耳鼻喉科
271 | 鼻骨复位钳 | 200，角弯 | 耳鼻喉科
272 | 鼻刮匙 | 220×8，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
273 | 鼻刮匙 | 220×10，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
274 | 鼻刮匙 | 220×12，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
275 | 鼻刮匙 | 220×15，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
276 | 鼻刮匙 | 220×17，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
277 | 鼻刮匙 | 220×19，无钩，鼻增殖体刮匙 | 耳鼻喉科
278 | 鼻中隔旋 转刀 | 200，枪形，刃宽3 | 耳鼻喉科
279 | 鼻中隔旋 转刀 | 200，枪形，刃宽4 | 耳鼻喉科
280 | 鼻中隔旋 转刀 | 200，枪形，刃宽5 | 耳鼻喉科
281 | 鼻窥器 | 150×20 | 耳鼻喉科
282 | 鼻窥器 | 150×28 | 耳鼻喉科
283 | 鼻窥器 | 155×50 | 耳鼻喉科
284 | 鼻窥器 | 160×75 | 耳鼻喉科
285 | 显微喉刀 | 250，三角刃，直形 | 耳鼻喉科
286 | 显微喉刀 | 250，镰刃，直形 | 耳鼻喉科
287 | 显微喉剪 | 230，盖板式，直型 | 耳鼻喉科
288 | 显微喉剪 | 250，盖板式，直型 | 耳鼻喉科
289 | 显微喉剪 | 230，盖板式，角弯 | 耳鼻喉科
290 | 显微喉剪 | 250，盖板式，角弯 | 耳鼻喉科
291 | 显微喉剪 | 250，管式，左弯 | 耳鼻喉科
292 | 显微喉剪 | 250，管式，右弯 | 耳鼻喉科
293 | 显微喉剪 | 250×45°，管式，上弯 | 耳鼻喉科
294 | 显微喉剪 | 250，管式，直型 | 耳鼻喉科
295 | 扁桃体用钳 | 135×7，三爪，枪形，夹持 | 耳鼻喉科
296 | 扁桃体拉钩 | 225，双头，扁桃体拉钩及剥离子 | 耳鼻喉科
297 | 气管扩张钳 | 150，弯型 | 耳鼻喉科
298 | 吸引管 | 250×Ф4，弯，喉用 | 耳鼻喉科
299 | 吸引管 | 250×Ф3，弯，喉用 | 耳鼻喉科
300 | 吸引管 | 250×Ф3，弯，喉用 | 耳鼻喉科