## 表1设备总表
序号 | 名称 | 流水线功能需求 | 备注
1 | 全自动免疫流水线 | 1.实验室自动化系统包括样本前处理系统、连接多种免疫分析系统的接口、样本传输轨道、中间体软件。 2.全自动样本处理系统具备样本投入、>离心*2、开栓、收纳等功能单元。 3.全自动样本处理系统数量≥1套。 4.样本投入单元最大处理能力：>300样本/小时。 5.自动离心单元 最大处理能力：>500样本/小时/台（10分钟离心时间）。 6.自动开栓单元5最大处理能力：>500个样本/小时。 7.样本收纳单元 最大处理能力：800样本/小时。 8.免疫分析系统 采用吖啶酯直接化学发光或电化学发光反应原理；检测速度：>1000测试/小时；首个结果出报告时间≤18分钟。 | 调研资料需求详见表2
2 | 全自动生化流水线 | 1.实验室自动化系统包括样本前处理系统、生化分析系统的接口、样本传输轨道、中间体软件。 2.全自动样本处理系统具备样本投入、离心、开栓、收纳等功能单元。 3.全自动样本处理系统数量≥1套。 4.样本投入单元最大处理能力：800样本/小时。 5.自动离心单元最大处理能力：500样本/小时。 6.自动开栓单元最大处理能力：400个样本/小时。 7.样本收纳单元最大处理能力：800样本/小时。 8.生化分析系统ISE测定速度：2700测试/小时，常规生化速度：6000测试/小时。 9.生化系统能检测血氨项目。
3 | 全自动血液流水线 | 1.全自动血液分析流水线由全自动血细胞分析仪模块、超敏CRP、SAA 分析仪模块、糖化血红蛋白分析仪模块，通过立式轨道连接组成。 2.血液分析仪总检测速度>400样本/小时、超敏CRP、SAA分析仪模块检测速度>200T/H、糖化血红蛋白分析仪模块总检测速度>24T/H； 3.全自动血液分析仪模块能提供血液报告参数≥29项（不含散点图、直方图、报警信息等），IG为定量报告参数，NRBC为定量报告参数，不需要单独的试剂以降低科室试剂成本，自动修正WBC的计数结果。 4.超敏CRP、SAA分析仪模块，检测原理:免疫散射比浊法，支持全血、血清、血浆等样本类型。 5.糖化血红蛋白分析仪模块技术原理为离子交换高效液相色谱法。 6.流水线具备自动制片、染片和阅片功能。
4 | 全自动尿液分析流水线 | 1.尿液干化学速度>300T/小时 2.尿液沉渣>160T/小时
5 | 全自动凝血分析流水线 | 1.凝血四项速度>100标本/小时 2.凝血六项速度>50样本/小时

## 表2设备调研表格式
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备调研表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 档次（高/中/低） | 进口/国产 | 四川地区客户名单（注明三甲医院数量） | 设备成都市各家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供，PDF） | 厂商名称及联系方式 （电话及邮箱号） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 设备市场占有率 | 设备技术特点 | 设备配置清单（各模块组成） | 设备易损零配件清单 | 设备是否有配套耗材，请列出明细并注明是否为挂网耗材 | 备注
1 | XX（注册证标准名称） | XX | XX |  |  | 四川地区共X家用户，其中三甲医院X家。如下：XX医院（三甲）、XY医院（三甲）、YY医院... 注：先填写三甲，再填写其他医院 | 1.XX医院（三甲) 成交时间：20？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：20？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 2.如无成都市三甲医院成交价格可提供其他省市三甲医院成交价格 | 设备生产厂家名字及联系方式
2
……
备注： |  | 1.PDF需提供设备技术参数、设备资质、产品彩页，无需提供公司资质。
2.表中需提供佐证资料的以PDF格式提供。
3.如有不同配置的流水线请按序号1、2……分别列出。
4.如无其他医院成交价格，需提供参考价格。
5.以上资料不需要盖章。