| 环氧乙烷灭菌器保养备件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 制造商 | 货号 | 数量 |
| 1 | 3M空气过滤器细滤芯 | 3M公司 | 26-1011-8084-7 | 1 |
| 2 | 3M空气过滤器粗滤芯 | 3M公司 | 26-1011-8085-4 | 1 |
| 3 | EO锅进气高效过滤器 | 3M公司 | 26-1017-4700-9 | 1 |
| 4 | 止回阀 | 3M公司 | 12-2376-3912-0 | 1 |
| 5 | 注水电磁阀阀芯 | 3M公司 | 12-2376-8096-7 | 1 |
| 6 | 穿刺电磁阀阀芯 | 3M公司 | 12-2376-8096-7 | 1 |
| 7 | 门锁电磁阀芯 | 3M公司 | 78-8078-5880-4 | 1 |
| 8 | 穿刺桶过滤器 | 3M公司 | 26-1005-8600-2 | 1 |
| 9 | 气瓶防护垫 | 3M公司 | 78-8078-3324-5 | 1 |
| 10 | 残留检测 | 3M公司 | 3550 | 1 |