系统功能需求

需要满足我院二期一楼至六楼病区、烈性楼一楼病区以及方舱病区脱衣间实现呼叫对讲，当发现有不规范的脱防护服的情况发生时，能及时通过语音对讲进行提醒。对讲终端安装在我院二期一楼至六楼病区、烈性楼一楼病区以及方舱病区脱衣间，对讲主机安装在我院行政区院感部、护理部、二期二楼和四楼护士站、方舱一楼和二楼A区护士站，实现可视对讲，高清稳定；可视监听，录音录像；防拆报警，智能报警；指挥调度，可视指挥。

详细需求清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视对讲主机 | 套 | 6 |
| 2 | 可视对讲终端 | 套 | 45 |
| 3 | 可视对讲软件 | 套 | 1 |
| 4 | 高清球机 | 套 | 1 |
| 5 | 网络摄像机 | 套 | 16 |
| 6 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 技术服务 | 项 | 1 |