附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 | | | | | |
| 包号 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 数量 | 维修预算单价 |
| 1 | 设备名称：  脉搏血氧及脑电测量仪  型号：Radical-7,RDS-7(root),SedLine | 主板 | 更换主板 | 1套 | 2.3万元 |
| 维修要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 | | | | | |