附件

|  |
| --- |
| 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |
| 包号 | 设备名称 | 设备状况/故障原因 | 维修内容 | 数量 | 维修预算单价 |
| 1 | 设备名称：铅防护帘 | 缺少铅防护帘 | 1. 加装悬吊显示器装置，手术床边的C臂设备操作，床旁防护帘
 | 1批 | 4万元 |
| 维修要求：与原有设备、设施匹配，满足临床使用要求 |