## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备型号/品牌 | 设备数量 | 维保类型 | 维保需求（包含但不仅限于以下需求）
1 | 药房自动化系统 | HKC | 1套（2台） | 全保 | 更换2台设备配套打印机，可打印二维码或条形码，保证打印和包装效果。我院HIS系统升级期间，确保设备能正常运转。每月对设备进行一次维护，每年对设备整体检修。维保期间不限次数上门维修，免费更换零配件，保证设备正常运转。
2 | 流式细胞仪 | DxFLEX | 1台 | 全保 | 1.每年做一次有计划的预防性保养，每年对仪器大保养，更换废液泵，马达及导轨管路泵管过滤器等配件，每月工程师上门进行一次维护，每年校定仪器，进行性能验证并出具报告。2.每季度工程师上门进行仪器维护，进行性能验证并出具报告。3.不限次数的上门维修，更换零配件等